ООО «Абазинский рудник» объявляет тендер на проведение текущего ремонта фасада и кровли здания АБК шахты.

1.Характеристика объекта:

Размеры: 35,0 х 14,0 х 16,0м;

Кровля – двухскатная, шиферная;

Стены – кирпичные;

2.Перечень работ

| № п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Объём | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка вручную поверхности фасадов от красок с земли и лесов | 100м2 | 6,95 |  |
| 2. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100м2 | 1,74 |  |
| 3. | Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов | 100м2 | 9,43 |  |
| 4 | Краска фасадная акриловая Радуга-18 | кг | 234 |  |
| 5 | Грунт фасадный Радуга-0110 | кг | 111,2 |  |
| 6 | Колер (1л) | шт | 3 |  |
| 7 | Шпатлевка Радуга-0024 | кг | 166,8 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100м2 | 0,13 |  |
| 9 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 2,05 |  |
| 10 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100м2 | 9,43 |  |
| 11 | Ремонт кровли с заменой шифера | 100м2 | 0,53 |  |

3.Срок выполнения работ: июль - август 2019года;

4.Сроки сбора коммерческого предложения до с 24.06.2019г. по 27.06.2019г.

5.Коммерческое предложение должно быть направлено на имя компании содержать следующие сведения:

- Наименование организации с реквизитами;

- Фактический адрес участника тендера;

- Контактное лицо;

- Телефон;

- E-mail;

- Условия оплаты.

-Стоимость услуг.

- Является ли  участник плательщиком НДС

- Возможность отсрочки оплаты 30 кал/дней

6.Заказчик оставляет за собой право на корректировку объемов работ по мере их выполнения.

По результатам тендерного отбора заключается договор на оказание услуг по ремонту фасада и кровли АБК шахты.

Директор  ООО «Абазинский рудник»                                                              Михеев В.Р.