**ЗАДАНИЕ**

на разработку проектной документации «Пожарная сигнализация, система оповещения

людей о пожаре и автоматическое пожаротушения»

**Склада ВМ на гор. -200 ООО «Абаканский рудник».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п.п.** | **Наименование основных данных, требований, условий.** | **Содержание основных данных, требований, условий.** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Район и площадка | Россия, Республика Хакасия, г. Абаза, к северу от  г. Абазы, в долине Щекалев лог, в устье реки Киня Рудная |
| 2 | Наименование проектируемого объекта. | Склад ВМ на гор. -200 |
| 3 | Наименование заказчика. | ООО «Абаканский рудник» |
| 4 | Стадийность проектирования. | Проектная документация. |
| 5 | Требования к выполнению документации. | Проектная документация должна быть выполнена в соответствии с требованием *«Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» №505 от 8.12.2020г.* и другими нормативными документами, обеспечивающими получение положительного заключения экспертизы промышленной безопасности.  . |